| Gefährdung | Erläuterung | gültig | Massnahmen (Ergänzungen auf Rückseite) |
| --- | --- | --- | --- |
| Absturzgefahr | Ab einer Höhe von 2m muss mit Höhensicherung gearbeitet werden. | ☐ Nein | ☐ Absturzsicherung mit Geländer/Gerüst ☐ Höhensicherung mit PSAgA (PSA gegen Absturz) durch geschultes Personal |
| Herunterfallen, Umfallen und Verrutschen | Material bei Arbeiten in der Höhe, auf Dächern, an Kanten, Treppenhäusern? | ☐ Nein | ☐ Gegenstände sicher lagern, geeignete Arbeits- und Lagerplätze, sowie Sicherungsmaterial verwenden ☐ Bereich unterhalb der Arbeitsstelle absperren |
| Gespeicherte Energie (mechanisch, elektrisch oder pneumatisch) | Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Leitungen, Gas-, Druckluft- oder Öldruckleitungen? Sind weitere gespeicherte Energien zu erwarten? Automatisch anlaufende Maschinen im Arbeitsbereich oder angrenzend? | ☐ Nein | ☐ Lock Out Tag Out Prozess anwenden. Durchführungserlaubnis / Permit to Work vor Arbeitsbeginn einholen |
| Elektrische Energie (Elektrisierung, Störlichtbogen) | Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen oder Installationen. Kabel in der Wand/Boden? | ☐ Nein | ☐ Durchführungserlaubnis / Permit to Work für Elektroarbeiten vor Arbeitsbeginn einholen ☐ Arbeiten an elektrischen Anlagen nur durch zertifiziertes Personal und mit der notwenigen PSA |
| Verkehrs- und Rettungswege | Arbeiten auf oder in der Nähe von Verkehrswegen? Unübersichtliche Bereiche? Stolperstellen? Werden Flucht oder Rettungswege beeinträchtigt? | ☐ Nein | ☐ Bereich mit Warnschildern kennzeichnen ☐ Personen kenntlich machen ☐ Bereich um Arbeitsstelle herum absperren ☐ Temporäre Rettungswege mit Safety Officer SAFO kennzeichnen und abstimmen |
| Asbestfasern | Arbeiten an der Fassade, Kabelkanälen, Dachpappe, Plattenkleber, Anlagen oder Maschinen die Asbestfasern enthalten? | ☐ Nein | ☐ Arbeiten mit asbesthaltigem Material nur durch zertifiziertes Personal unter konsequenter Umsetzung der Schutzmassnahmen durchführten |
| Heissarbeiten | Flexen, Trennschleifen, Einhand-Winkelschleifer Heisslöten, Schweissen, Funkenflug, extreme Hitze im Innen- oder Aussenbereich? | ☐ Nein | ☐ Durchführungserlaubnis / Permit to Work für Heissarbeiten vor Arbeitsbeginn einholen ☐ Regeln zur Abschaltung der Brandmeldeanlage beachten |
| Gefahrstoffe (Chemikalien, Gasflaschen) | Arbeiten mit Gefahrstoffen nur mit instruiertem Personal? Sicherheitsdatenblatt vorhanden? Notfall- und Unfallmaterial vorhanden? | ☐ Nein | ☐ Vor Arbeitsbeginn sind grosse Mengen (>10l) brandgefährlicher oder wassergefährdender Stoffe sowie >2 Gasflaschen der Betriebsfeuerwehr melden ☐ Gasflaschen gegen Umstürzen sichern, nach Arbeitsende Ventiele schliessen |
| Lastentransporte | Lasten die angehoben oder getragen werden müssen? Arbeiten in Bereichen in denen Lasten mit Kran oder anderen Hebemitteln transportiert werden? | ☐ Nein | ☐ Manuelles Heben und Tragen nur <20kg ☐ Kran abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern und mit Bereichsverantwortlichen abstimmen |
| Enge Räume | Arbeiten in einem Raum, der von Menschen betreten zu werden kann, nicht für die Belegung durch Menschen ausgelegt ist und über begrenzte oder eingeschränkte Zugang verfügt, z.B. Kabelkanal, Schacht, Tank, Silo, Kellernischen, Maschinenwanne, Bottiche? | ☐ Nein | ☐ Durchführungserlaubnis / Permit to Work für Arbeiten in Engen Räumen vor Betreten / Arbeitsbeginn einholen ☐ Zwangshaltungen und ungünstige Körperbewegungen vermeiden ☐ Bergungswege planen |
| Gefährliche Arbeiten | Gefährliche Arbeiten? Bestehen Risiken durch die vorhandenen Einrichtungen oder Tätigkeiten, die durch die auszuführenden Arbeiten entstehen? Z.B. Brandgefahr, Lärm, Explosionsgefahr, etc.? | ☐ Nein | ☐ Unzulässige Alleinarbeit ausgeschlossen ☐ Betroffener Arbeitsbereich informieren |
| PSA - Persönliche Schutzausrüstungd | Persönliche Schutzausrüstung am Arbeitsort vorgeschrieben? | ☐ Nein | ☐ Sicherheitsschuhe ☐ Schutzbrille ☐ Gehörschutz ☐ Handschuhe ☐ Weitere (auf Rückseite spezifizieren) |
| Elektromedizinische Implantate | Werden Arbeiten durch Personen mit elektromedizinischen Implantaten im Gefahrenbereich durchgeführt? | ☐ Nein | ☐ Abstimmung mit lokal verantwortlicher Person |
| Security | Werden Sicherungssysteme ausser Kraft gesetzt, z.B. gesicherte Türen, Vereinzelungsanlagen, Schleusen? | ☐ Nein | ☐ Abstimmung mit Security Officer SECO ☐ Information der ADZ (Alarmdienstzentrale) ☐ Information der Betriebsfeuerwehr |
| Weitere Massnahmen | Weitere Massnahmen für ein sicheres Arbeiten notwendig? | ☐ Nein | ☐ Weitere Massnahmen auf Seite 3 dokumentiert |
| Plan Änderung? | Keine Improvisationen. Arbeiten planen und instruieren sowie geeignete Hilfsmittel und PSA verwenden. Notwendige Durchführungserlaubnis vorhanden? |  | ☐ Durchführung von ungeplanten Arbeiten nur nach erneuter Erteilung der Durchführungserlaubnis |

| Auftrag | Auszuführende Arbeiten, Ort |
| --- | --- |
| Auftraggeber (Kunde, Anlagebetreiber, Anlageverantwortlicher, etc.) | Datum, Unterschrift |
| Auftragnehmer (Arbeitsverantwortlicher, etc.) | Datum, Unterschrift |

| Gefährdung | Massnahmen |
| --- | --- |