| Risques | Mesures de sécurité |
| --- | --- |
| Absturzgefahr | Für Arbeiten in der Höhe nur geeignete Arbeitsmittel nach Art, Dauer und Häufigkeit der Arbeiten verwenden. |
| Herunterfallen, umfallen und verrutschen von Gegenständen | Gegenstände sicher lagern und geeignete Arbeits- und Lagerplätze sowie Sicherungsmaterial verwenden |
| Mechanische Gefahren | Nur CE konforme Maschinen und Anlagen gemäss Herstellerangaben verwenden. Die Mitarbeitenden müssen instruiert und ausgebildet sein. |
| Gespeicherte mechanische, elektrische oder pneumatische Energien | Vor Beginn der Instandhaltung muss die Anlage ausgeschaltet und gesichert sein (Lock out, Tag out) gemäss den „Acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung“. |
| Angefahren / überrollt werden | Vorgesehene Verkehrswege nutzen und im Bedarfsfall sichern. |
| Elektrisierung / Lichtbogen / Elektrostatische Entladungen | Der Arbeitsverantwortliche muss die Spannungsfreiheit während der gesamten Auftragstätigkeit im Arbeitsbereich sicherstellen. Arbeiten nur im spannungslosen Zustand und mit entsprechender PSA durch geschultes und berechtigtes Personal. Allfällige ESD-Bestimmungen überwachen. |
| Brand, Explosion und chemische Gefahren sowie Staub und Dampf entwickelnden Tätigkeiten oder Heissarbeiten | Generelles Rauchverbot, Rauchen ist nur in gekennzeichneten Raucherzonen erlaubt. Arbeiten mit Gefahrstoffen nur durch instruiertes Personal unter konsequenter Umsetzung der Schutzmassnahmen durchführten. Heissarbeitsbewilligung einholen, damit der betroffene Abschnitt der Brandmeldeanlage ausgeschaltet werden kann. |
| Eindringen, Einatmen von Asbestfasern | Arbeiten mit asbesthaltigem Material nur durch zertifiziertes Personal unter konsequenter Umsetzung der Schutzmassnahmen durchführten. |
| Kopf, Hand, Fussverletzungen | Notwendige Persönliche Schutzausrüstung (PSA) korrekt tragen. |
| Unkontrollierte Arbeitsweise | Keine Improvisationen, Arbeiten sorgfältig planen und instruieren sowie richtige Hilfsmittel und PSA verwenden. Notwendige Durchführungserlaubnis (Permit to Work) einholen sowie Betroffene zu BMA und Sprinkleranlage instruieren. |
| Unvorhersehbare Gefährdungen | Last Minute Risk Assessment durchführen (z.B. STOP & Check vor Arbeitsbeginn) |
| Weitere Gefährdungen, siehe Rückseite. Bei komplexer Gefährdungsermittlung | Massnahmen zu weiteren Gefährdungen, siehe Rückseite SAFO oder ASA beiziehen. Plan d'hygiène et de sécurité für Baustellen erstellen: www.suva.ch/SiGeBau |

Referenzierte Dokumente:

- Dix règles vitales pour l'artisanat et l'industrie, Suva Best.-Nr. 88824

- Huit règles vitales pour la maintenance, Suva Best.-Nr. 88813

- 5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité d'installations électriques, Suva Best.-Nr. 88814

Ordre

Travaux à effectuer

Lieu des travaux à effectuer

Début des travaux

Fin des travaux

Donneur d'ordre / maître d'ouvrage

Société, adresse

Lieu, date

Nom, signature

Personne de contact du donneur d'ordre / planificateur / chef de chantier

Société, adresse

Lieu, date

Nom, signature

Attributaire / entreprise contractée

Société, adresse

Lieu, date

Nom, signature

| Risques | Mesures de sécurité |
| --- | --- |

Ordre

Travaux à effectuer

Lieu des travaux à effectuer

Début des travaux

Fin des travaux

Donneur d'ordre / maître d'ouvrage

Société, adresse

Lieu, date

Nom, signature

Personne de contact du donneur d'ordre / planificateur / chef de chantier

Société, adresse

Lieu, date

Nom, signature

Attributaire / entreprise contractée

Société, adresse

Lieu, date

Nom, signature