## Datablad för mall
Egenkontroll för elsäker arbetsplats
Dokumentnummer | 9ADG119583 | OBS!! Denna flik tas bort då mallen används
Dokumentnamn | Kontrollplan för elsäker arbetsplats
Framtagen av | Leif Bodin
ABB AB, PGGI/GISEL
Datum | 2017-01-20
Revision | A
Datum | 2017-01-20
Revisioner
A | Första utgåvan
Information
Flik | Hur funkar det?
Info | Beskrivning av mallen
Kontrollplan | Övergripande plan för aktuella kontrollpunkter
Checklista uppstart | Listan används vid uppstart av arbete.
Checklista arbete | Listan används vid periodiserad rondering och uppföljning på arbetsplats.

## Info
| Mall för egenkontroll för elsäker arbetsplats | OBS!! Denna flik tas bort då mallen används
Syftet med dokumentet är att vara grund för ett egenkontrollprogram med syfte att fånga upp kontrollpunkter inom orådena ; Organisation, Kvalitet, Säkerhet vid arbete samt Skyddsutrustning.
Dokumentet, mallen, riktar sig till den som utför arbete åt ABB i enlighet med 9ADG119523 Krav på entreprenörer vid arbete med el för ABB Sverige.
Den entreprenör eller leverantör, vilken i sitt ledningssystem har ett eget egenkontrollprogram som fyller samma syfte som detta, är fri att använda valfria delar av mallen för att vid behov komplettera egna kontrollpunkter i sitt ledningssystem.
Dokumentet är fritt att använda, kopiera och modifiera i den grad det är nödvändigt för anpassning till det arbete som är avtalat. Notera att de förifyllda kontrollåtgärderna är ett minimum av vad som ska kontrolleras.
Beskrivning (7 punkter)
1 | Innan arbetets uppstart upprättas en kontrollplan där alla berörda kontrollåtgärder listas. I mallen finns föreslaget 18 punkter inom orådena; Organisation, Kvalitet, Arbete samt Skyddsutrustning Dessa kontrollpunkter kan behöva justeras till både innehåll och mängd beroende på gällande förutsättningar. Beskrivningen i kontrollåtgärden är dock ett minimum av vad som ska kontrolleras vid varje tillfälle. Ytterligare kontrollpunkter utöver de 18 kan behöva adderas.
2 | Ansvarig för respektive kontrollåtgärd ska dokumenteras.
3 | Efter varje kontroll noteras datum för tillfället samt signatur.
4 | För kontroll finns Checklista uppstart samt Checklista arbete att tillgå.
5 | Checklista uppstart beaktar de kontroller som endast behöver genomföras en gång per arbete. Här listas de roller och funktioner som deltar i arbetet och vilka är berörda av de kravutbildningar som finns upptagna i 9ADG119523 Krav på entreprenörer vid arbete med el för ABB Sverige.
6 | Checklista arbete används vid alla de kontroller som utförs perodicerat.
7 | Grön text i mallen beskriver exempel på ifyllnad. Det är grön text som i första hand behöver anpassas till aktuellt arbete.
Grönt kryss = Innehar aktuell utbildning med godkänd status.
Andra alternativ, som datum för aktuell utbildning, är också tänkbart.

## Kontrollplan
Egenkontroll för elsäker arbetsplats
Kontrollplan
| Projekt: |  | Upprättad av: |  | Datum:
| Dokument ID: |  | Godkänd av: |  | Datum:
Rev:
Datum:
# | Område | Kontrollåtgärd | Kontrolldokument | Ansvarig för kontrollen | Periodicitet | Kontroller utförda
[6 empty] | Datum | Sign.
1 | Organisation | Finns Elsäkerhetsledare utsedd för alla arbeten där det kan förekomma elektrisk risk? | Checklista arbete |  | Veckovis
2 | Organisation | Har de som utser Elsäkerhetsledare aktuell utbildning: Arbetsgivarrepresentant/Chef med fokus på organisation/ansvar/riskhantering | Checklista uppstart |  | Vid ett tillfälle
3 | Organisation | Har Elsäkerhetsledare aktuell utbildning: Elsäkerhetsledare med fokus på organisation/ansvar/riskhantering | Checklista uppstart |  | Vid ett tillfälle
4 | Organisation | Har all personal aktuell utbildning i: ESA14 | Checklista uppstart |  | Vid ett tillfälle
5 | Organisation | Har all personal aktuell utbildning i: SSG Entré | Checklista uppstart |  | Vid ett tillfälle
6 | Organisation | Har all personal aktuell utbildning i: Grundläggande brandutbildning | Checklista uppstart |  | Vid ett tillfälle
7 | Organisation | Har all personal aktuell utbildning i: Första hjälpen (L-ABC) inklusive D-HLR med vägledning vid elolycka. | Checklista uppstart |  | Vid ett tillfälle
8 | Organisation | Utförs behörighetskrävande arbete av entreprenörens behöriga elinstallatör eller av yrkesmän under överinseende av entreprenörens behöriga elinstallatör? | Checklista arbete |  | Veckovis
9 | Kvalitet | Rapporteras händelser i ABBs system för incidentrapportering (TIA)? | Checklista arbete |  | Vid ett tillfälle
10 | Kvalitet | Utförs kontroll före idrifttagning enligt föreskrifternas krav? | Checklista arbete |  | Vid ett tillfälle
11 | Kvalitet | Är arbetsutrustning som används kontrollerad och godkänd? | Checklista arbete |  | Vid ett tillfälle
12 | Kvalitet | Är instrument som används för verifierande mätning kalibrerade inom de senaste 12 månaderna med dokumenterad spårbarhet mot kalibreringsreferens? | Checklista arbete |  | Vid ett tillfälle
13 | Arbete | Följs rutinmässigt ABB's metod Seven Steps eller motsvarande i SS-EN 50110-1 för arbete utan spänning kapitel 6.2? | Checklista arbete |  | Veckovis
14 | Arbete | Genomförs dokumenterad riskhantering (Risk-U) innan varje nytt arbetsmoment påbörjas? | Checklista arbete |  | Veckovis
15 | Arbete | Används mätutrustning med rätt CAT för respektive arbete? | Checklista arbete |  | Vid ett tillfälle
16 | Skyddsutrustning | Används kollektiv skyddsutrustning i erforderlig omfattning? | Checklista arbete |  | Veckovis
17 | Skyddsutrustning | Används personlig skyddsutrustning i nöjaktig omfattning? | Checklista arbete |  | Veckovis
18 | Skyddsutrustning | Används kläder som motsvarar ljusbågsfaran? | Checklista arbete |  | Veckovis

## Checklista uppstart
| Egenkontroll för elsäker arbetsplats |  |  |  |  | Chef/ Arbetsgivarep. | Elsäkerhetsledare | Övrig berörd personal
Checklista uppstart
| Projekt: |  | Kontroll utförd av:
| Dokument ID: |  | Datum:
# | Område | Kontrollåtgärd |  | Kontroll utförd
|  |  |  | Datum | Sign.
1 | Organisation | Har de som utser Elsäkerhetsledare aktuell utbildning: Arbetsgivarrepresentant/Chef med fokus på organisation/ansvar/riskhantering
2 | Organisation | Har Elsäkerhetsledare aktuell utbildning: Elsäkerhetsledare med fokus på organisation/ansvar/riskhantering
3 | Organisation | Har all personal aktuell utbildning i: ESA14
4 | Organisation | Har all personal aktuell utbildning i: SSG Entré
5 | Organisation | Har all personal aktuell utbildning i: Grundläggande brandutbildning
6 | Organisation | Har all personal aktuell utbildning i: Första hjälpen (L-ABC) inklusive D-HLR med vägledning vid elolycka.

## Checklista arbete
Egenkontroll för elsäker arbetsplats
Checklista arbete
Projekt:
Kontroll utförd av:
Datum:
Dokument ID:
# | Område | Kontrollåtgärd | Anmärkningar | Periodicitet | Kontroller utförda
[5 empty] | Datum | Sign.
1 | Organisation | Finns Elsäkerhetsledare utsedd för alla arbeten där det kan förekomma elektrisk risk? |  | Veckovis
2 | Organisation | Utförs behörighetskrävande arbete av entreprenörens behöriga elinstallatör eller av yrkesmän under överinseende av entreprenörens behöriga elinstallatör? |  | Veckovis
3 | Kvalitet | Rapporteras händelser i ABBs system för incidentrapportering (TIA)? |  | Vid ett tillfälle
4 | Kvalitet | Utförs kontroll före idrifttagning enligt föreskrifternas krav? |  | Vid ett tillfälle
5 | Kvalitet | Är arbetsutrustning som används kontrollerad och godkänd? |  | Vid ett tillfälle
6 | Kvalitet | Är instrument som används för verifierande mätning kalibrerade inom de senaste 12 månaderna med dokumenterad spårbarhet mot kalibreringsreferens? |  | Vid ett tillfälle
7 | Arbete | Följs rutinmässigt ABB's metod Seven Steps eller motsvarande i SS-EN 50110-1 för arbete utan spänning kapitel 6.2? |  | Veckovis
8 | Arbete | Genomförs dokumenterad riskhantering (Risk-U) innan varje nytt arbetsmoment påbörjas? |  | Veckovis
9 | Arbete | Används mätutrustning med rätt CAT för respektive arbete? |  | Vid ett tillfälle
10 | Skyddsutrustning | Används kollektiv skyddsutrustning i nöjaktig omfattning? |  | Veckovis
11 | Skyddsutrustning | Används personlig skyddsutrustning i erforderlig omfattning? |  | Veckovis
12 | Skyddsutrustning | Används kläder som motsvarar ljusbågsfaran? |  | Veckovis