Regler för entreprenörer i fältverksamhet gällande elarbete

**Allmänt**

Den som utför el-relaterat arbete på någon ABBs anläggningsplatser eller tredjeparts anläggning har att följa föreskrifterna i ABBs ledningssystem och/eller kundens system för kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö. Entreprenörens personal, och av denne anlitade underentreprenörer eller leverantörer, skall ha kompetens för och erfarenhet av arbete från liknande anläggningar så att inte säkerheten för person, egendom eller drift äventyras. Samtlig personal måste efterleva nedanstående krav:

**Instruktion**

* 9ADG119523 Krav på entreprenörer vid arbete med el för ABB Sverige. Lyfter särskilt krav på följande utbildningar:
* ELSA alt. ESA-19
* Första hjälpen/Hjärt-lungräddning (D-HLR) med vägledning vid elskada
* Elsäkerhetsledare

**Anvisningar**

* ABB Supplier Code of Conduct
* ABB Sveriges Alkohol- och Drogpolicy
* Seven steps
* Kläder för ljusbågsskydd
* Dokumenterar och delar riskbedömning

**Miljö**

* Sortera avfall enligt anvisningar
* I första hand använda kemikalier enligt kemikalielista
* Hantera oljor, kemikalier etc. enligt anvisningar och vara återhållsam vid användning av lösnings- medel.

ABB förutsätter att ni som Entreprenör säkerställer att er personal samt av er anlitade underentreprenörer som arbetar för er hos våra kunder eller på våra siter har tagit del av denna information och lever upp till dessa krav.

Mottaget (datum):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Företag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sändes efter påskrift åter till:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_