## AUSSCHREIBEN.DE
AUSSCHREIBEN.DE |  |  | 14.06.2023
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP
1 | Merkliste vom 14.06.2023
1.1 | ABB
1.1.1 | SCU100 - Control Unit mit integriertem Webserver
Die Steuereinheit muss die Überwachung der elektrischen Unterverteilung auf Zweigebene ermöglichen. Einfache Lastmanagementfunktionen müssen vorhanden sein. Jede Steuereinheit muss die Anbindung von Feldgeräten zur Energieerfassung (z.B. Energiezähler, Stromsensoren) und konventionellen Installationsgeräten zum Lastmanagement ermöglichen. Anzahl und Art der Feldgeräte müssen skalierbar sein. Das System muss ein hohes Maß an Flexibilität aufweisen, damit die Installation auch in bereits vorhanden Verteilungen mit begrenzten Auswirkungen auf die vorhandene Architektur möglich ist. Eine Weboberfläche muss die Visualisierung der gemessenen Daten, Überwachung der Systemparameter sowie Konfiguration angeschlossener Geräte ermöglichen. Eine Integration in übergeordnete System muss über Modbus RTU, TCP oder SNMP möglich sein. Die gemessenen Daten sollten je nach Benutzereinstellungen automatisch oder bei Bedarf in CSV-Dateien, E-Mail oder FTP exportiert werden. Ein Einsatz als lokales System (ohne Cloud-Anbindung) muss möglich sein. Fabrikat: ABB Typ: SCU100 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CCG000242R0001
|  | 1 | Stk | 1570 | 1570
1.1.2 | Edge Industrial Gateway CC LAN Verbindung via LAN
Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway ermöglicht es die Daten aller angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte sichtbar zu machen. Diese Daten können entweder lokal auf dem integrierten Webserver aufgerufen werden oder bei die Cloudvariante von überall auf der Welt. Durch dieses unabhängige Gateway werden die gewünschten Daten von ABB Feldgeräten mit Modbus RTU und Modbus TCP/IP gesammelt, zum ABB Ability™ Energy and Asset Manager übertragen und zur Überwachung oder weiterer Analyse genutzt werden. Des Weiteren können auch Verbrauch von Wasser, Gas, Wärme durch Digital- und Analogeingänge ausgelesen werden. Durch die Inbetriebnahme Software ABB Provisioning Tool kann das Gateway in Betrieb genommen und konfiguriert werden. Fabrikat: ABB Typ: ABB Ability Edge Industrial gateway oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA116751R1
|  | 1 | Stk | 2863 | 2863
1.1.3 | Edge Industrial Gateway CC 3G EU Verbindung via Wi-Fi/4G
Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway ermöglicht es die Daten aller angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte sichtbar zu machen. Diese Daten können entweder lokal auf dem integrierten Webserver aufgerufen werden oder bei die Cloudvariante von überall auf der Welt. Durch dieses unabhängige Gateway werden die gewünschten Daten von ABB Feldgeräten mit Modbus RTU und Modbus TCP/IP gesammelt, zum ABB Ability™ Energy and Asset Manager übertragen und zur Überwachung oder weiterer Analyse genutzt werden. Des Weiteren können auch Verbrauch von Wasser, Gas, Wärme durch Digital- und Analogeingänge ausgelesen werden. Durch die Inbetriebnahme Software ABB Provisioning Tool kann das Gateway in Betrieb genommen und konfiguriert werden. Fabrikat: ABB Typ: ABB Ability Edge Industrial gw 3G EU oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA116752R1
|  | 1 | Stk | 3449 | 3449
1.1.4 | Edge Industrial Gateway CC 3G US Verbindung via Wi-Fi/4G
Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway ermöglicht es die Daten aller angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte sichtbar zu machen. Diese Daten können entweder lokal auf dem integrierten Webserver aufgerufen werden oder bei die Cloudvariante von überall auf der Welt. Durch dieses unabhängige Gateway werden die gewünschten Daten von ABB Feldgeräten mit Modbus RTU und Modbus TCP/IP gesammelt, zum ABB Ability™ Energy and Asset Manager übertragen und zur Überwachung oder weiterer Analyse genutzt werden. Des Weiteren können auch Verbrauch von Wasser, Gas, Wärme durch Digital- und Analogeingänge ausgelesen werden. Durch die Inbetriebnahme Software ABB Provisioning Tool kann das Gateway in Betrieb genommen und konfiguriert werden. Fabrikat: ABB Typ: ABB Ability Edge Industrial gw 3G US oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA116753R1
|  | 1 | Stk | 3449 | 3449
1.1.5 | Edge Gateway Lokaler Webserver LAN Verbindung via LAN
Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway ermöglicht es die Daten aller angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte sichtbar zu machen. Diese Daten können entweder lokal auf dem integrierten Webserver aufgerufen werden oder bei die Cloudvariante von überall auf der Welt. Durch dieses unabhängige Gateway werden die gewünschten Daten von ABB Feldgeräten mit Modbus RTU und Modbus TCP/IP gesammelt, zum ABB Ability™ Energy and Asset Manager übertragen und zur Überwachung oder weiterer Analyse genutzt werden. Des Weiteren können auch Verbrauch von Wasser, Gas, Wärme durch Digital- und Analogeingänge ausgelesen werden. Durch die Inbetriebnahme Software ABB Provisioning Tool kann das Gateway in Betrieb genommen und konfiguriert werden. Normen: IEC Fabrikat: ABB Typ: ABB Ability Hybrid Industrial gateway oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA115508R1
|  | 1 | Stk | 2906 | 2906
1.1.6 | Edge Gateway Lokaler Webserver 3G EU Verbindung nur via LAN
Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway ermöglicht es die Daten aller angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte sichtbar zu machen. Diese Daten können entweder lokal auf dem integrierten Webserver aufgerufen werden oder bei die Cloudvariante von überall auf der Welt. Durch dieses unabhängige Gateway werden die gewünschten Daten von ABB Feldgeräten mit Modbus RTU und Modbus TCP/IP gesammelt, zum ABB Ability™ Energy and Asset Manager übertragen und zur Überwachung oder weiterer Analyse genutzt werden. Des Weiteren können auch Verbrauch von Wasser, Gas, Wärme durch Digital- und Analogeingänge ausgelesen werden. Durch die Inbetriebnahme Software ABB Provisioning Tool kann das Gateway in Betrieb genommen und konfiguriert werden. Normen: IEC Fabrikat: ABB Typ: ABB Ability Hybrid Industrial gw 3G EU oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA115509R1
|  | 1 | Stk | 3500 | 3500
1.1.7 | Edge Gateway Lokaler Webserver 3G US Verbindung nur via LAN
Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway ermöglicht es die Daten aller angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte sichtbar zu machen. Diese Daten können entweder lokal auf dem integrierten Webserver aufgerufen werden oder bei die Cloudvariante von überall auf der Welt. Durch dieses unabhängige Gateway werden die gewünschten Daten von ABB Feldgeräten mit Modbus RTU und Modbus TCP/IP gesammelt, zum ABB Ability™ Energy and Asset Manager übertragen und zur Überwachung oder weiterer Analyse genutzt werden. Des Weiteren können auch Verbrauch von Wasser, Gas, Wärme durch Digital- und Analogeingänge ausgelesen werden. Durch die Inbetriebnahme Software ABB Provisioning Tool kann das Gateway in Betrieb genommen und konfiguriert werden. Normen: IEC Fabrikat: ABB Typ: ABB Ability Hybrid Industrial gw 3G US oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA115510R1
|  | 1 | Stk | 3500 | 3500
1.1.8 | Mobilfunk-Ant. Edge Gateway Mobilfunkantenne
Vielfältiges Zubehör für die Edge Gateway Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Das Gerät kann als LAN oder durch verschiedene Antennen über Wi-Fi oder auch das 3G/4G-Netz mit dem Internet verbunden werden. Antenne für das Edge Gateway um eine Internet Konnektivität herzustellen Fabrikat: ABB Typ: Cellular antenna E-Hub 2.0 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA114040R1
|  | 1 | Stk | 253 | 253
1.1.9 | I/O Modul Edge Gateway I/O Modul
Modul für das Edge Gateway um Digitale und Analoge Ein- und Ausgänge zu sammeln 6 Digitaleingänge 4 Digitalausgänge 2 Analogeingänge 2 Analogausgänge Fabrikat: ABB Typ: I/O additional module E-Hub 2.0 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA114038R1
|  | 1 | Stk | 810 | 810
1.1.10 | Wandhalterung Edge Gateway Metallhalterung
Vielfältiges Zubehör für die Edge Gateway Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Das Gerät kann durch die integrierte Halterung auf Hutschiene montiert werden. Zusätzlich gibt es eine Wandhalterung. Fabrikat: ABB Typ: Metal Mounting brackets E-Hub 2.0 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA114041R1
|  | 1 | Stk | 187 | 187
1.1.11 | Wi/Fi Antenne Edge Gateway Wi-fi/Bluetooth Antenne
Vielfältiges Zubehör für die Edge Gateway Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Das Gerät kann als LAN oder durch verschiedene Antennen über Wi-Fi oder auch das 3G/4G-Netz mit dem Internet verbunden werden. Antenne für das Edge Gateway um eine Wi-fi/Bluetooth Konnektivität herzustellen. Fabrikat: ABB Typ: Wi-fi/Bluetooth antenna E-Hub 2.0 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 1SDA114039R1
|  | 1 | Stk | 187 | 187
1.1.12 | QA/S4.16.1 Energie Analyzer, Modbus RTU, 16 Teilnehmer, REG
kd Baureihe: Energy Gateways and Analysers Unterstützte Bussysteme: Modbus Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: QA/S4.16.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110228R0011
|  | 1 | Stk | 653 | 653
1.1.13 | QA/S4.64.1 Energie Analyzer, Modbus RTU, 64 Teilnehmer, REG
kd Baureihe: Energy Gateways and Analysers Unterstützte Bussysteme: Modbus Hilfsspannung AC/DC: 230 V AC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: QA/S4.64.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110229R0011
|  | 1 | Stk | 1123 | 1123
1.1.14 | ZS/S1.1 Zählerschnittstelle, REG
Die Zählerschnittstelle erfasst den Zählerstand sowie Messdaten und -werte von ABB Energieverbrauchszählernvom Typ DELTAplus (DZ+), DELTAsingle und ODIN über eine Infrarotschnittstelle und wandelt sie in KNX-Telegramme um. Je nach Zählertyp können Wirk- und Blindenergie (Tarif 1 - 4 inkl. Tarifumschaltung über KNX), momentane Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktoren, Phasenwinkel (Strom und Spannung), Quadranten, Wandlerverhältnis (Strom und Spannung), Statusinformationen sowie Netzausfälle über KNX gesendet bzw. ausgelesen werden. Betriebsspannung: 21 ...30 V DC über KNX Anschluss Busanschluss: Busanschlussklemme Schnittstelle: Infrarot (Geräteseite) Schutzart: IP 20, EN 60 529 Approbation: EIB und KNX nach EN 50 090-1, -2 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite: 2 Module à 18 mm Baureihe: Meter Interfaces Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Hilfsspannung AC/DC: KNX Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 2 Fabrikat: ABB Typ: ZS/S 1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110083R0011
|  | 1 | Stk | 190 | 190
|  |  | Gesamt |  | 24640