## AUSSCHREIBEN.DE
AUSSCHREIBEN.DE |  |  | 21.06.2023
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP
1 | Merkliste vom 21.06.2023
1.1 | ABB
1.1.1 | AC/S1.1.1 Application Controller, Basic, REG
Gebäudeautomationscontroller mit Automationsmodulen für eine durchgängige HLK-Automationslösung von den HLK-Primäranlagen bis in den Raum - Vordefinierte Automationsmodule für Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) - Frei programmierbare grafische Logik mit offline Simulation und Online Diagnose - Automatisch erzeugte Weboberfläche zur Diagnose, Bedienung und Übersteuerung der KNX Anlage - Kommunikation über KNX TP - Inbetriebnahme ausschließlich in der ETS ohne externe Software - Download der Konfiguration über ETS - Schneller Download über ETS ""direct IP connection"" - GeräteKonfiguration im ETS Projekt gespeichert Funktionen des Anwendungsprogramms: - Über Weboberfläche einstellbare Zeitschaltuhren für Ein/Aus, Betriebsmodus und Solltemperaturen - Bedienung und Anzeige von Wärme-/Kälteerzeugern, und Wärme-/Kälteverteilkreisen - Berechnung der Vorlauftemperaturen basierend auf Heizkurve oder frei parametrierbarer Kurve - Optimierung der Vorlauftemperaturen basierend auf dem aktuellen Energiebedarf der Räume - Bedienung und Anzeige der Raumautomationsfunktionen - Stündliche Werteaufzeichnung von 50 Werten über 3 Jahre und Darstellung auf der Weboberfläche und Export als PDF und XLSX - Über Weboberfläche einstellbare Raumsolltemperaturen für Betriebsmodi mit Validierung - KNX Zeitgeber - Synchronisierung Geräteuhr über KNX oder NTP - Weboberfläche https:// Verschlüsselt - Weboberfläche mit Bedienung per Touch oder Maus - 500 vordefinierte Module ausführbar. Davon 15 Zeitschaltuhren. - 1000 freiprogrammierbare Logik-Elemente ausführbar - 2000 KNX Kommunikationsobjekte - Wiederherstellung der Werte nach Spannungsausfall Technische Daten - Hilfsspannung: 24 V AC/DC (-15 % / +20 %) oder PoE (IEEE 802.3af Klasse 2) Anschluss: - Hilfsspannung: 0,2 bis 4 mm² eindrähtig - Busanschluss: Schraubenlose Busanschlussklemme - Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite: 4 TE à 18 mm Abmessungen (H x B x T)90 x 72 x 64 mm Baureihe: Application Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Hilfsspannung AC/DC: 24 V DC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Höhe des Produkts: 90 mm Breite des Produkts: 70 mm Tiefe des Produkts: 63,5 mm Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: AC/S1.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110205R0011
|  | 1 | Stk | 796 | 796
1.1.2 | AC/S1.2.1 Application Controller, BACnet, REG
Gebäudeautomationscontroller mit Automationsmodulen für eine durchgängige HLK-Automationslösung von den HLK-Primäranlagen bis in den Raum - Vordefinierte Automationsmodule für Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) - Frei programmierbare grafische Logik mit offline Simulation und Online Diagnose - Automatisch erzeugte Weboberfläche zur Diagnose, Bedienung und Übersteuerung der KNX Anlage - Bidirektionales KNX TP zu BACnet/IP Gateway - Kommunikation über KNX TP - Inbetriebnahme ausschließlich in der ETS ohne externe Software - Download der Konfiguration über ETS - Schneller Download über ETS ""direct IP connection"" - GeräteKonfiguration im ETS Projekt gespeichert Funktionen des Anwendungsprogramms: - Über Weboberfläche einstellbare Zeitschaltuhren für Ein/Aus, Betriebsmodus und Solltemperaturen - Über BACnet einstellbare Zeitschaltuhren für Ein/Aus, Betriebsmodus und Solltemperaturen - Bedienung und Anzeige von Wärme-/Kälteerzeugern, und Wärme-/Kälteverteilkreisen - Berechnung der Vorlauftemperaturen basierend auf Heizkurve oder frei parametrierbarer Kurve - Optimierung der Vorlauftemperaturen basierend auf dem aktuellen Energiebedarf der Räume - Bedienung und Anzeige der Raumautomationsfunktionen - Stündliche Werteaufzeichnung von 50 Werten über 3 Jahre und Darstellung auf der Weboberfläche und Export als PDF und XLSX - Über Weboberfläche einstellbare Raumsolltemperaturen für Betriebsmodi mit Validierung - KNX Zeitgeber - Synchronisierung Geräteuhr über KNX, BACnet oder NTP - BACnet Geräteprofil B-AAC - BACnet Schedule Objekte - BACnet Calendar Objekte - BACnet Notification Class Objekt - BACnet Foreign Device (BBMD) Unterstützung - BACnet BTL getestet und gelistet - Weboberfläche https:// Verschlüsselt - Weboberfläche mit Bedienung per Touch oder Maus - 500 vordefinierte Module ausführbar. Davon 15 Zeitschaltuhren. - 1000 freiprogrammierbare Logik-Elemente ausführbar - 2000 KNX Kommunikationsobjekte - 500 BACnet Objekte - Wiederherstellung der Werte nach Spannungsausfall Technische Daten - Hilfsspannung: 24 V AC/DC (-15 % / +20 %) oder PoE (IEEE 802.3af Klasse 2) Anschluss: - Hilfsspannung: 0,2 bis 4 mm² eindrähtig - Busanschluss: Schraubenlose Busanschlussklemme - Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite: 4 TE à 18 mm Abmessungen (H x B x T)90 x 72 x 64 mm Baureihe: Application Controllers Unterstützte Bussysteme: BAC net, KNX (TP) Hilfsspannung AC/DC: 24 V DC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Höhe des Produkts: 90 mm Breite des Produkts: 70 mm Tiefe des Produkts: 63,5 mm Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: AC/S1.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110206R0011
|  | 1 | Stk | 1030 | 1030
1.1.3 | FCC/S1.1.1.1 Fan Coil Controller, 2 x PWM, 3-stufig, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 2 unabhängige elektronische Ventilausgänge (24 ... 230 V AC), Lüfteransteuerung über 3 Relais, Zusatzrelais (16 A) für elektrische Erhitzer und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 2 thermoelektrischer oder eines motorischen 3-Punkt Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines mehrstufigen Lüfters über 3 Relais - Ansteuerung eines elektrischen Erhitzers über 1 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Parametrierung für Verwendung eines motorischen Stellantriebs mit 3-Punkt Ansteuerung - Automatische Ventilspülung - Lüfteransteuerung mit Stufen- oder Wechselschaltung - Lüfterstufenbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters - Direkte Ansteuerung des zusätzlichen Relaisausgangs durch internen Regler Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Halbleiterausgänge Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom Ausgangspaar: 0,5 A Lüfterausgang: 3 Relaisausgänge je 5 A Schaltspannung: 250 V AC Zusatzrelais: 1 Relaisausgang 16 A (ohmsche Last) Schaltspannung: 250 V AC Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 5 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.1.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110210R0011
|  | 1 | Stk | 300 | 300
1.1.4 | FCC/S1.1.2.1 Fan Coil Controller, 2xPWM, manuelle Bedienung, 3-stufig, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 2 unabhängige elektronische Ventilausgänge (24 ... 230 V AC), Lüfteransteuerung über 3 Relais, Zusatzrelais (16 A) für elektrische Erhitzer und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Anzeige des Zustands der Ein- und Ausgänge über LED auf dem Gerät - Tasten auf dem Gerät zur Bedienung der Ausgänge - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 2 thermoelektrischer oder eines motorischen 3-Punkt Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines mehrstufigen Lüfters über 3 Relais - Ansteuerung eines elektrischen Erhitzers über 1 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Parametrierung für Verwendung eines motorischen Stellantriebs mit 3-Punkt Ansteuerung - Automatische Ventilspülung - Lüfteransteuerung mit Stufen- oder Wechselschaltung - Lüfterstufenbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters - Direkte Ansteuerung des zusätzlichen Relaisausgangs durch internen Regler Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Halbleiterausgänge Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom Ausgangspaar: 0,5 A Lüfterausgang: 3 Relaisausgänge je 5 A Schaltspannung: 250 V AC Zusatzrelais: 1 Relaisausgang 16 A (ohmsche Last) Schaltspannung: 250 V AC Anzeigeelemente: 1 LED je Eingang zur Statusanzeige 2 LED für Ventilausgänge zur Positionsanzeige 2 LED zur Anzeige des aktiven Ventils und zur Störungsanzeige 3 LED zur Anzeige Lüftergeschwindigkeit 1 LED zur Anzeige Status Zusatzrelais 1 LED zur Anzeige Status manuelle Bedienung Manuelle Bedienung: 1 Taste zur Auswahl des Ventilausgangs 2 Tasten zum Öffnen/Schließen des gewählten Ventils 1 Taste zum Schalten der Lüftergeschwindigkeit 1 Taste zum Schalten des Zusatzrelais 1 Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Bedienung Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 5 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.1.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110211R0011
|  | 1 | Stk | 357 | 357
1.1.5 | FCC/S1.2.1.1 Fan Coil Controller, 2 x 0-10 V, 3-stufig, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 2 unabhängige analoge Ventilausgänge (0 ... 10 V), Lüfteransteuerung über 3 Relais, Zusatzrelais (16 A) für elektrische Erhitzer und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 2 0-10 V Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines 6-Wege Ventils - Ansteuerung eines mehrstufigen Lüfters über 3 Relais - Ansteuerung eines elektrischen Erhitzers über 1 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Parametrierung für Verwendung eines 6-Wege Ventils - Automatische Ventilspülung - Anpassung der Ventilkennlinie für 6-Wege Ventilstellantrieb - Lüfteransteuerung mit Stufen- oder Wechselschaltung - Lüfterstufenbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters - Direkte Ansteuerung des zusätzlichen Relaisausgangs durch internen Regler Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Analogausgänge (0 ... 10 V DC) Lüfterausgang: 3 Relaisausgänge je 5 A Schaltspannung: 250 V AC Zusatzrelais: 1 Relaisausgang 16 A (ohmsche Last) Schaltspannung: 250 V AC Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 5 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.2.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110212R0011
|  | 1 | Stk | 300 | 300
1.1.6 | FCC/S1.2.2.1 Fan Coil Controller, 2 x 0-10 V, man Bedienung, 3-stufig, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 2 unabhängige analoge Ventilausgänge (0 ... 10 V), Lüfteransteuerung über 3 Relais, Zusatzrelais (16 A) für elektrische Erhitzer und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Anzeige des Zustands der Ein- und Ausgänge über LED auf dem Gerät - Tasten auf dem Gerät zur Bedienung der Ausgänge - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 2 0 ... 10 V Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines 6-Wege Ventils - Ansteuerung eines mehrstufigen Lüfters über 3 Relais - Ansteuerung eines elektrischen Erhitzers über 1 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Parametrierung für Verwendung eines 6-Wege Ventils - Automatische Ventilspülung - Anpassung der Ventilkennlinie für 6-Wege Ventilstellantrieb - Lüfteransteuerung mit Stufen- oder Wechselschaltung - Lüfterstufenbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters - Direkte Ansteuerung des zusätzlichen Relaisausgangs durch internen Regler Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Analogausgänge (0 ... 10 V DC) Lüfterausgang: 3 Relaisausgänge je 5 A Schaltspannung: 250 V AC Zusatzrelais: 1 Relaisausgang 16 A (ohmsche Last) Schaltspannung: 250 V AC Anzeigeelemente: 1 LED je Eingang zur Statusanzeige 2 LED für Ventilausgänge zur Positionsanzeige 2 LED zur Anzeige des aktiven Ventils und zur Störungsanzeige 3 LED zur Anzeige Lüftergeschwindigkeit 1 LED zur Anzeige Status Zusatzrelais 1 LED zur Anzeige Status manuelle Bedienung Manuelle Bedienung: 1 Taste zur Auswahl des Ventilausgangs 2 Tasten zum Öffnen/Schließen des gewählten Ventils 1 Taste zum Schalten der Lüftergeschwindigkeit 1 Taste zum Schalten des Zusatzrelais 1 Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Bedienung Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 5 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.2.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110213R0011
|  | 1 | Stk | 357 | 357
1.1.7 | FCC/S1.3.1.1 Fan Coil Controller, 3 x 0-10 V, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 2 unabhängige analoge Ventilausgänge (0 ... 10 V), Lüfteransteuerung kontinuierlicher Lüfter (über 0 ... 10 V), Zusatzrelais (16 A) für elektrische Erhitzer und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 2 0 ... 10 V Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines 6-Wege Ventils - Ansteuerung eines kontinuierlichen Lüfters über 0-10 V - Ansteuerung eines elektrischen Erhitzers über 1 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Parametrierung für Verwendung eines 6-Wege Ventils - Automatische Ventilspülung - Anpassung der Ventilkennlinie für 6-Wege Ventilstellantrieb - Anpassung der Lüfterkennline (Ausgangsspannungsbereich) - Lüfter Geschwindigkeitsbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters - Direkte Ansteuerung des zusätzlichen Relaisausgangs durch internen Regler Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Analogausgänge (0 ... 10 V DC) Lüfterausgang: 1 Analogausgang (0 ... 10 V DC) Zusatzrelais: 1 Relaisausgang 16 A (ohmsche Last) Schaltspannung: 250 V AC Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.3.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110214R0011
|  | 1 | Stk | 289 | 289
1.1.8 | FCC/S1.3.2.1 Fan Coil Controller, 3 x 0-10 V, manuelle Bedienung, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 2 unabhängige analoge Ventilausgänge (0 ... 10 V), Lüfteransteuerung kontinuierlicher Lüfter (über 0 ... 10 V), Zusatzrelais (16 A) für elektrische Erhitzer und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Anzeige des Zustands der Ein- und Ausgänge über LED auf dem Gerät - Tasten auf dem Gerät zur Bedienung der Ausgänge - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 2 0-10 V Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines 6-Wege Ventils - Ansteuerung eines kontinuierlichen Lüfters über 0-10 V - Ansteuerung eines elektrischen Erhitzers über 1 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Parametrierung für Verwendung eines 6-Wege Ventils - Automatische Ventilspülung - Anpassung der Ventilkennlinie für 6-Wege Ventilstellantrieb - Anpassung der Lüfterkennline (Ausgangsspannungsbereich) - Lüfter Geschwindigkeitsbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters - Direkte Ansteuerung des zusätzlichen Relaisausgangs durch internen Regler Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Analogausgänge (0 ... 10 V DC) Lüfterausgang: 1 Analogausgang (0 ... 10 V DC) Zusatzrelais: 1 Relaisausgang 16 A (ohmsche Last) Schaltspannung: 250 V AC Anzeigeelemente: 1 LED je Eingang zur Statusanzeige 2 LED für Ventilausgänge zur Positionsanzeige 2 LED zur Anzeige des aktiven Ventils und zur Störungsanzeige 3 LED zur Anzeige Lüftergeschwindigkeit 1 LED zur Anzeige Status Zusatzrelais 1 LED zur Anzeige Status manuelle Bedienung Manuelle Bedienung: 1 Taste zur Auswahl des Ventilausgangs 2 Tasten zum Öffnen/Schließen des gewählten Ventils 1 Taste zum Schalten der Lüftergeschwindigkeit 1 Taste zum Schalten des Zusatzrelais 1 Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Bedienung Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.3.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110215R0011
|  | 1 | Stk | 346 | 346
1.1.9 | FCC/S1.4.1.1 Fan Coil Controller, PWM, 3-stufig, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 1 elektronischer Ventilausgang (24 ... 230 V AC), Lüfteransteuerung über 3 Relais, und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 1 thermoelektrischen Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines mehrstufigen Lüfters über 3 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Automatische Ventilspülung - Lüfteransteuerung mit Stufen- oder Wechselschaltung - Lüfterstufenbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 1 Halbleiterausgang Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom: 0,5 A Lüfterausgang: 3 Relaisausgänge je 5 A Schaltspannung: 250 V AC Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.4.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110209R0011
|  | 1 | Stk | 253 | 253
1.1.10 | FCC/S1.5.1.1 Fan Coil Controller, 2 x PWM, 0-10 V, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 2 unabhängige elektronische Ventilausgänge (24 ... 230 V AC), Lüfteransteuerung kontinuierlicher Lüfter (über 0 ... 10 V), Zusatzrelais (16 A) für elektrische Erhitzer und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 2 thermoelektrischer oder eines motorischen 3-Punkt Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines kontinuierlichen Lüfters über 0 ... 10 V - Ansteuerung eines elektrischen Erhitzers über 1 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz-und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Parametrierung für Verwendung eines motorischen Stellantriebs mit 3-Punkt Ansteuerung - Automatische Ventilspülung - Anpassung der Lüfterkennline (Ausgangsspannungsbereich) - Lüfter Geschwindigkeitsbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters - Direkte Ansteuerung des zusätzlichen Relaisausgangs durch internen Regler Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Halbleiterausgänge Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom Ausgangspaar: 0,5 A Lüfterausgang: 1 Analogausgang (0 ... 10 V DC) Zusatzrelais: 1 Relaisausgang 16 A (ohmsche Last) Schaltspannung: 250 V AC Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.5.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110234R0011
|  | 1 | Stk | 289 | 289
1.1.11 | FCC/S1.5.2.1 Fan Coil Controller, 2 x PWM, 0-10 V, manuelle Bedienung, REG
Für die Regelung und Steuerung von Fan Coil Units (Gebläse Konvektoren) mit Heiz- und Kühlanwendungen. 2 unabhängige elektronische Ventilausgänge (24 ... 230 V AC), Lüfteransteuerung kontinuierlicher Lüfter (über 0 ... 10 V), Zusatzrelais (16 A) für elektrische Erhitzer und 4 Eingängen für Raumsensoren. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Anzeige des Zustands der Ein- und Ausgänge über LED auf dem Gerät - Tasten auf dem Gerät zur Bedienung der Ausgänge - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung - 4 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät - Ansteuerung 2 thermoelektrischer oder eines motorischen 3-Punkt Ventilstellantriebs - Ansteuerung eines kontinuierlichen Lüfters über 0 ... 10 V - Ansteuerung eines elektrischen Erhitzers über 1 Relais Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz-und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Parametrierung für Verwendung eines motorischen Stellantriebs mit 3-Punkt Ansteuerung - Automatische Ventilspülung - Anpassung der Lüfterkennline (Ausgangsspannungsbereich) - Lüfter Geschwindigkeitsbegrenzung - Lüfterstufenautomatik in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Anlauf-/Nachlaufverhalten des Lüfters - Direkte Ansteuerung des zusätzlichen Relaisausgangs durch internen Regler Technische Daten: Eingänge: 4 unabhängige Eingänge Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Halbleiterausgänge Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom Ausgangspaar: 0,5 A Lüfterausgang: 1 Analogausgang (0 ... 10 V DC) Zusatzrelais: 1 Relaisausgang 16 A (ohmsche Last) Schaltspannung: 250 V AC Anzeigeelemente: 1 LED je Eingang zur Statusanzeige 2 LED für Ventilausgänge zur Positionsanzeige 2 LED zur Anzeige des aktiven Ventils und zur Störungsanzeige 3 LED zur Anzeige Lüftergeschwindigkeit 1 LED zur Anzeige Status Zusatzrelais 1 LED zur Anzeige Status manuelle Bedienung Manuelle Bedienung: 1 Taste zur Auswahl des Ventilausgangs 2 Tasten zum Öffnen/Schließen des gewählten Ventils 1 Taste zum Schalten der Lüftergeschwindigkeit 1 Taste zum Schalten des Zusatzrelais 1 Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Bedienung Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 6 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 105 x 63,5 mm Baureihe: Fan Coil Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 4 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: FCC/S1.5.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110235R0011
|  | 1 | Stk | 346 | 346
1.1.12 | VAA/S12.230.2.1 Ventilantrieb-Aktor, 12fach, 230 V, REG
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben (24-230 V AC) in Heiz-/Kühlsystemen über 12 unabhängige Halbleiterausgänge. Nachfolgende Funktionen sind zu erfüllen: - Versorgung des Gerätes über Busspannung - Ausgänge kurzschluss- und überlastsicher - Manuelle Bedientasten und LED-Anzeige je Ausgang - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status - Kopieren und Tauschen von Kanälen - Zyklische Geräteüberwachung - Sende- und Schaltverzögerung nach Busspannungswiederkehr - Statuswerte anfordern - Telegrammratenbegrenzung Softwarefunktionen je Ausgang: - Verhalten bei Busspannungswiederkehr - Überlast/Kurzschlussmeldung je Ausgang - Wirkweise (stromlos offen bzw. geschlossen) des Stellantriebs einstellbar - Schaltende (1 Bit) oder stetige (1 Byte, PWM) Ansteuerung der Ausgänge - Statusmeldung (1 Bit oder 1 Byte) des Ausgangs - Zyklische Überwachung der Stellgröße - Vorzugslage und Statusmeldung bei Ausbleiben der Stellgröße (Reglerausfall) - Sicherheitsfunktionen Sperren und Zwangsführung - Ventilspülung und Status Ventilspülung - Kennlinienkorrektur - Statusbyte - Ausgänge: 12 Halbleiterausgänge - max. Leistungsverbrauch bei ausgeschalteten Ausgängen kleiner 250 mW - Betriebsspannung 21-30 V DC über KNX - Nennspannung Un max. 230 V AC, 45-65 Hz - Nennstrom In max. 160 mA je Ausgang - Bedien- u. Anzeigeelemente LED und Taste (EIN/AUS) je Ausgang - LED zur Anzeige von Überlast/Kurzschluss und Taste Reset für je 3 Ausgänge gemeinsam - Anschluss der Ausgänge: Schraubklemmen - Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei, - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart IP 20, EN 60 529 Approbation EIB und KNX nach EN 50 090-1, -2 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite: 8 TE (144mm) Baureihe: Valve Drive Actuators Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 12 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: VAA/S 12.230.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110117R0011
|  | 1 | Stk | 469 | 469
1.1.13 | VAA/S6.230.2.1 Ventilantrieb-Aktor, 6fach, 230 V, REG
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben (24-230 V AC) in Heiz-/Kühlsystemen über 6 unabhängige Halbleiterausgänge. Nachfolgende Funktionen sind zu erfüllen: - Versorgung des Gerätes über Busspannung - Ausgänge kurzschluss- und überlastsicher - Manuelle Bedientasten und LED-Anzeige je Ausgang - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status - Kopieren und Tauschen von Kanälen - Zyklische Geräteüberwachung - Sende- und Schaltverzögerung nach Busspannungswiederkehr - Statuswerte anfordern - Telegrammratenbegrenzung Softwarefunktionen je Ausgang: - Verhalten bei Busspannungswiederkehr - Überlast/Kurzschlussmeldung je Ausgang - Wirkweise (stromlos offen bzw. geschlossen) des Stellantriebs einstellbar - Schaltende (1 Bit) oder stetige (1 Byte, PWM) Ansteuerung der Ausgänge - Statusmeldung (1 Bit oder 1 Byte) des Ausgangs - Zyklische Überwachung der Stellgröße - Vorzugslage und Statusmeldung bei Ausbleiben der Stellgröße (Reglerausfall) - Sicherheitsfunktionen Sperren und Zwangsführung - Ventilspülung und Status Ventilspülung - Kennlinienkorrektur - Statusbyte - Ausgänge: 6 Halbleiterausgänge - max. Leistungsverbrauch bei ausgeschalteten Ausgängen kleiner 250 mW - Betriebsspannung 21-30 V DC über KNX - Nennspannung Un max. 230 V AC, 45-65 Hz - Nennstrom In max. 160 mA je Ausgang - Bedien- u. Anzeigeelemente LED und Taste (EIN/AUS) je Ausgang - LED zur Anzeige von Überlast/Kurzschluss und Taste Reset für je 3 Ausgänge gemeinsam - Anschluss der Ausgänge: Schraubklemmen - Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei, - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart IP 20, EN 60 529 Approbation EIB und KNX nach EN 50 090-1, -2 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite: 4 TE (72mm) Baureihe: Valve Drive Actuators Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 0 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0 Anzahl Ausgänge: 6 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 4 Fabrikat: ABB Typ: VAA/S 6.230.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110116R0011
|  | 1 | Stk | 277 | 277
1.1.14 | VC/S4.1.1 Ventilantriebs-Controller, 4fach, REG
Für die Regelung von Heiz- und Kühlanwendungen. 4 unabhängige Kanäle. Jeder Kanal mit eigenem Raumtemperaturregler, 3 Eingängen und einem Ventilantriebsausgang (24...230 V AC). - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung je Kanal - 3 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) je Kanal - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Überlast/Kurzschlussmeldung je Ausgang - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Automatische Ventilspülung Technische Daten: Eingänge: 3 unabhängige Eingänge je Kanal, 12 gesamt Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ausgänge: 1 Halbleiterausgang je Kanal, 4 gesamt Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom je Ausgangspaar: 0,5 A Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 8 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 140 x 63,5 mm Baureihe: Valve Drive Actuators Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 12 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 12 Anzahl Ausgänge: 4 Hilfsspannung AC/DC: 10 ... 30 V DC Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: VC/S4.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110216R0011
|  | 1 | Stk | 343 | 343
1.1.15 | VC/S4.2.1 Ventilantriebs-Controller, 4fach, manuelle Bedienung, REG
Für die Regelung von wasserbasierten Heiz- und Kühlanwendungen, wie Fußbodenheizung, Heizkörper oder Kühldecken. 4 unabhängige Kanäle. Jeder Kanal mit eigenem Raumtemperaturregler, 3 Eingängen und einem Ventilantriebsausgang (24...230 V AC). - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Anzeige des Zustands der Ein- und Ausgänge über LED auf dem Gerät - Tasten auf dem Gerät zur Bedienung der Ausgänge - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Raumtemperaturregelung je Kanal - 3 Eingänge zur Raum-Zustandserfassung (Temperaturwiderstand, Fensterkontakt, Taupunktsensor, Binärsignal) je Kanal - Anschlussmöglichkeit für analoges Raumbediengerät Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlanwendungen mit Grund- und Zusatzstufe - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Raumtemperaturregelung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Überlast/Kurzschlussmeldung je Ausgang - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Integrierter Temperatur Sollwertmanager - Automatische Ventilspülung Technische Daten: Eingänge: 3 unabhängige Eingänge je Kanal, 12 gesamt Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ausgänge: 1 Halbleiterausgang je Kanal, 4 gesamt Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom je Ausgangspaar: 0,5 A Anzeigeelemente: 1 LED je Eingang zur Statusanzeige 1 LED je Ausgang zur Statusanzeige 1 Störungs-LED zur Anzeige von Ausgangsfehler 1 LED zur Anzeige Status manuelle Bedienung Manuelle Bedienung: Je Ausgang 1 Taste zur Übersteuerung des Ventils 1 Taste zum Rücksetzen von Störungen 1 Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Bedienung Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 8 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 140 x 63,5 mm Baureihe: Valve Drive Actuators Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 12 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 12 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: VC/S4.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110217R0011
|  | 1 | Stk | 468 | 468
1.1.16 | BCI/S1.1.1 Wärme-/Kälteerzeuger Interface, 1fach, REG
Zur Übermittlung des Vorlauftemperatur-Sollwerts und Freischalten des Wärme/Kälte Erzeuger. Übermittlung des Sollwerts über 0...10V. Messung der Vor- und Rücklauftemperatur, Zustandserfassung und Steuerung der Zirkulationspumpe und des Wärme/Kälteerzeugers. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Übertragung der Solltemperatur oder Leistung über Analoge Schnittstelle (0 ... 10 V) - Freischalten/Abschalten des Erzeugers über Relaisausgang - 2 Binäreingänge zur Zustandserfassung des Wärme-/Kälteerzeugers - 2 Eingänge zur Vor- und Rücklauftemperaturmessung - 3 Binäreingänge zur Zustandserfassung der Pumpe - Schalten der Pumpe in Abhängigkeit der Aktivität des Erzeugers Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anpassung der Sollwertkennlinie zur Wertübermittlung an Erzeuger - Übergabe von Solltemperaturen oder Leistungswerten - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Pumpenüberwachung und Erzeugeransteuerung - Überlast/Kurzschlussmeldung des Analogausgangs - Einstellung des Pumpenzustands (Ein/Aus) in Abhängigkeit der Aktivität des Erzeugers - Manuelle Übersteuerung der Pumpe Technische Daten: - Eingänge: 7 unabhängige Eingänge o 2 Temperatureingänge o 5 Binäreingänge - Abfragestrom: 1 mA - Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 - Sollwertausgang: 1 Analogausgang (0 ... 10V DC) - Pumpenausgang: 1 Relaisausgang 5 A o Schaltspannung: 250V AC - Erzeuger-Schaltausgang: 1 Relaisausgang 5 A o Schaltspannung: 250 V AC Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6mm² eindrähtig 0,2...4mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden Umgebungstemperatur: -5°C...+45°C Breite: 8 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 140 x 63,5 mm Baureihe: Central HVAC Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl Eingangskanäle: 5 Anzahl Ausgangskanäle: 3 Maximale Anzahl Schaltausgänge: 2 Maximaler Schaltstrom: 5 A Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 6 Fabrikat: ABB Typ: BCI/S1.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110222R0011
|  | 1 | Stk | 357 | 357
1.1.17 | HCC/S2.1.1.1 Heiz-/Kühlkreis Controller, 2fach, 0-10 V, REG
Für die Regelung und Steuerung der Vorlauftemperatur in Heiz- oder Kühlkreisen. Messung der Vor- und Rücklauftemperatur, Zustandserfassung der Zirkulationspumpe, Steuerung der Zirkulationspumpe und des 3-Wege Mischventils. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Vorlauftemperaturregelung - 2-kanaliges Gerät zur Regelung zweier unabhängiger Heiz- oder Kühlkreise - 2 Eingänge zur Vor- und Rücklauftemperaturmessung je Kanal - 3 Binäreingänge zur Zustandserfassung der Pumpe je Kanal - Ansteuerung des 3-Wege Mischventils über 0 ... 10 V - Schalten der Pumpe in Abhängigkeit der Ventilstellgröße - Unterstützung für Systeme mit Doppelpumpe durch Kanalbündelung Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlkreisen - Vorlauftemperaturbegrenzung - Sicherheitstemperaturabschaltung - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Vorlauftemperaturregelung und Pumpenüberwachung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Automatische Ventilspülung - Einstellung des Pumpenzustands (Ein/Aus) in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Doppelpumpenmodus mit Backupfunktionalität oder wöchentlichem Wechsel - Manuelle Übersteuerung von Ventil und Pumpe Technische Daten: Eingänge: 10 unabhängige Eingänge 2 Temperatureingänge je Kanal 3 Binäreingänge je Kanal Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 1 Analogausgang (0 ... 10 V DC) je Kanal Pumpenausgang: 1 Relaisausgang 5 A je Kanal Schaltspannung: 250 V AC Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 8 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 140 x 63,5 mm Baureihe: Central HVAC Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 10 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 10 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: HCC/S2.1.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110218R0011
|  | 1 | Stk | 450 | 450
1.1.18 | HCC/S2.1.2.1 Heiz-/Kühlkreis Controller, 2fach, 0-10 V, manuelle Bedienung, REG
Für die Regelung und Steuerung der Vorlauftemperatur in Heiz- oder Kühlkreisen. Messung der Vor- und Rücklauftemperatur, Zustandserfassung der Zirkulationspumpe, Steuerung der Zirkulationspumpe und des 3-Wege Mischventils. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Anzeige des Zustands der Ein- und Ausgänge über LED auf dem Gerät - Tasten auf dem Gerät zur manuellen Bedienung der Ausgänge - Integrierter Regler für die Vorlauftemperaturregelung - 2-kanaliges Gerät zur Regelung zweier unabhängiger Heiz- oder Kühlkreise - 2 Eingänge zur Vor- und Rücklauftemperaturmessung je Kanal - 3 Binäreingänge zur Zustandserfassung der Pumpe je Kanal - Ansteuerung des 3-Wege Mischventils über 0 ... 10 V - Schalten der Pumpe in Abhängigkeit der Ventilstellgröße - Unterstützung für Systeme mit Doppelpumpe durch Kanalbündelung Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlkreisen - Vorlauftemperaturbegrenzung - Sicherheitstemperaturabschaltung - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Vorlauftemperaturregelung und Pumpenüberwachung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Wirkungsweise des Stellantriebs (stromlos geöffnet/geschlossen) einstellbar - Automatische Ventilspülung - Einstellung des Pumpenzustands (Ein/Aus) in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Doppelpumpenmodus mit Backupfunktionalität oder wöchentlichem Wechsel - Manuelle Übersteuerung von Ventil und Pumpe Technische Daten: Eingänge: 10 unabhängige Eingänge 2 Temperatureingänge je Kanal 3 Binäreingänge je Kanal Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 1 Analogausgang (0 ... 10 V DC) je Kanal Pumpenausgang: 1 Relaisausgang 5 A je Kanal Schaltspannung: 250 V AC Anzeigeelemente: 1 LED je Eingang zur Statusanzeige 2 LED je Ventilausgang zur Positionsanzeige 1 LED je Pumpenausgang zur Statusanzeige 1 LED zur Anzeige Status manuelle Bedienung Manuelle Bedienung: 2 Tasten je Ventilausgang zum Öffnen/Schließen des Ventils 1 Taste je Pumpenausgang zum Schalten der Pumpe 1 Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Bedienung Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 8 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 140 x 63,5 mm Baureihe: Central HVAC Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 10 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 10 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: HCC/S2.1.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110219R0011
|  | 1 | Stk | 544 | 544
1.1.19 | HCC/S2.2.1.1 Heiz-/Kühlkreis Controller, 2fach, 3-Punkt, REG
Für die Regelung und Steuerung der Vorlauftemperatur in Heiz- oder Kühlkreisen. Messung der Vor- und Rücklauftemperatur, Zustandserfassung der Zirkulationspumpe, Steuerung der Zirkulationspumpe und des 3-Wege Mischventils. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Integrierter Regler für die Vorlauftemperaturregelung - 2-kanaliges Gerät zur Regelung zweier unabhängiger Heiz- oder Kühlkreise - 2 Eingänge zur Vor- und Rücklauftemperaturmessung je Kanal - 3 Binäreingänge zur Zustandserfassung der Pumpe je Kanal - 3-Punkt (Auf/Zu Signal) Ansteuerung des 3-Wege Mischventils - Schalten der Pumpe in Abhängigkeit der Ventilstellgröße - Unterstützung für Systeme mit Doppelpumpe durch Kanalbündelung Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlkreisen - Vorlauftemperaturbegrenzung - Sicherheitstemperaturabschaltung - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Vorlauftemperaturregelung und Pumpenüberwachung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Automatische Ventilspülung - Umkehrpause des Antriebs parametrierbar - Automatische Justierung des Stellantriebs (Referenzfahrt) - Einstellung des Pumpenzustands (Ein/Aus) in Abhängigkeit des Ventilstellwerts - Doppelpumpenmodus mit Backupfunktionalität oder wöchentlichem Wechsel - Manuelle Übersteuerung von Ventil und Pumpe Technische Daten: Eingänge: 10 unabhängige Eingänge 2 Temperatureingänge je Kanal 3 Binäreingänge je Kanal Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Halbleiterausgänge je Kanal Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom Ausgangspaar: 0,5 A Pumpenausgang: 1 Relaisausgang 5 A je Kanal Schaltspannung: 250 V AC Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 8 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 140 x 63,5 mm Baureihe: Central HVAC Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 10 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 10 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: HCC/S2.2.1.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110220R0011
|  | 1 | Stk | 450 | 450
1.1.20 | HCC/S2.2.2.1 Heiz-/Kühlkreis Controller, 2fach, 3-Punkt, manuelle Bedienung, REG
Für die Regelung und Steuerung der Vorlauftemperatur in Heiz- oder Kühlkreisen. Messung der Vor- und Rücklauftemperatur, Zustandserfassung der Zirkulationspumpe, Steuerung der Zirkulationspumpe und des 3-Wege Mischventils. - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software - Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung - Anzeige des Zustands der Ein- und Ausgänge über LED auf dem Gerät - Tasten auf dem Gerät zur manuellen Bedienung der Ausgänge - Integrierter Regler für die Vorlauftemperaturregelung - 2-Kanaliges Gerät, zur Regelung zweier unabhängiger Heiz- oder Kühlkreise - 2 Eingänge zur Vor- und Rücklauftemperaturmessung je Kanal - 3 Binäreingänge zur Zustandserfassung der Pumpe je Kanal - 3-Punkt (Auf/Zu Signal) Ansteuerung des 3-Wege Mischventils - Schalten der Pumpe in Abhängigkeit der Ventilstellgröße - Unterstützung für Systeme mit Doppelpumpe durch Kanalbündelung Funktionen des Anwendungsprogramms: - Anwendungsbezogene Konfiguration und Auswahl des Reglers - Verwendung mit integriertem Regler oder als reiner Aktor - Regler zur Ansteuerung von Heiz- und Kühlkreisen - Vorlauftemperaturbegrenzung - Sicherheitstemperaturabschaltung - Zwangsführung der Ausgänge - Überwachung der Eingangswerte - Direkte Verwendung angeschlossener Sensoren für die Vorlauftemperaturregelung und Pumpenüberwachung - Freie Einstellung des Reglers möglich - Überlast/Kurzschlussmeldung der Ventilausgänge - Automatische Ventilspülung - Umkehrpause des Antriebs parametrierbar - Automatische Justierung des Stellantriebs (Referenzfahrt) - Einstellung des Pumpenzustands (Ein/Aus) in Abhängigkeit des Ventilstellwert - Doppelpumpenmodus mit Backupfunktionalität oder wöchentlichem Wechsel - Manuelle Übersteuerung von Ventil und Pumpe Technische Daten: Eingänge: 10 unabhängige Eingänge 2 Temperatureingänge je Kanal 3 Binäreingänge je Kanal Abfragestrom: 1 mA Unterstützte Temperatursensoren: PT100, PT1000, NTC (10k und 20k), KTY (div. Typen), NI 1000 Ventilausgänge: 2 Halbleiterausgänge je Kanal Ausgangsspannung: 24...230 V AC, 50/60 Hz Nennstrom Ausgangspaar: 0,5 A Pumpenausgang: 1 Relaisausgang 5 A je Kanal Schaltspannung: 250 V AC Anzeigeelemente: 1 LED je Eingang zur Statusanzeige 2 LED je Ventilausgang zur Positionsanzeige 1 LED je Pumpenausgang zur Statusanzeige 1 LED zur Anzeige Status manuelle Bedienung Manuelle Bedienung: 2 Tasten je Ventilausgang zum Öffnen/Schließen des Ventils 1 Taste je Pumpenausgang zum Schalten der Pumpe 1 Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Bedienung Anschlüsse: Schraubklemme Kombikopf 0,2...6 mm² eindrähtig 0,2...4 mm² feindrähtig KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 ohne Werkzeug, Entnahme aus Verbund Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden. Umgebungstemperatur: -5 °C...+45 °C Breite: 8 TE à 17,5 mm Abmessungen (H x B x T): 90 x 140 x 63,5 mm Baureihe: Central HVAC Controllers Unterstützte Bussysteme: KNX (TP) Anzahl digitaler Eingänge: 10 Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 10 Anzahl Ausgänge: 4 Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 8 Fabrikat: ABB Typ: HCC/S2.2.2.1 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '..........' Angebotener Typ: '..........' Liefern und betriebsbereit montieren
Artikelnr.: 2CDG110221R0011
|  | 1 | Stk | 544 | 544
|  |  | Gesamt |  | 8565