## 配置表一
POD专用后备保护装置与OVR电涌保护器对应配置表
总配电第Ⅰ级防雷保护(Ⅰ类试验10/350μs)
POD T1专用后备保护装置 | [5 empty] | OVR T1-T2电涌保护器
物料号 | 型号 | 冲击电流Iimp(10/350µs) / 标称放电电流In(8/20µs) | 额定短路能力Icn(kA) | 极数 | 对应 | 物料号 | 型号 | 备注
10274593 | POD T1 25/65/1 | 25/80 | 65 | 1P | ←→ | 10263366 | OVR T1-T2 1L 25-255 P | POD 根据安装点预期短路电流，选择 65kA或100kA; POD 仅适用于230/400V 系统
10274594 | POD T1 25/100/1 |  | 100 | 1P |  | 10263368 | OVR T1-T2 1L 25-255 P TS
[6 empty] | 10254726 | OVR T1-T2 25-275s P QS
[6 empty] | 10254727 | OVR T1-T2 25-275s P TS QS
[6 empty] | 10256292 | OVR T1-T2 25-440s P QS
[6 empty] | 10256293 | OVR T1-T2 25-440s P TS QS
[6 empty] | 10256298 | OVR T1-T2 N 100-440s P QS
[6 empty] | 10254734 | OVR T1-T2 N 100-255 P QS
[6 empty] | 10263367 | OVR T1-T2 N 100-255 P
[6 empty] | 10263369 | OVR T1-T2 N 100-255 P TS
[6 empty] | 10254718 | OVR T1-T2 20-275s P QS
[6 empty] | 10254719 | OVR T1-T2 20-275s P TS QS
[6 empty] | 10254710 | OVR T1-T2 15-275s P QS
[6 empty] | 10254711 | OVR T1-T2 15-275s P TS QS
10274595 | POD T1 25/65/2 | 25/80 | 65 | 2P | ←→ |  | OVR T1-T2 25/20/15-xxx P (TS) QS+OVR T1-T2 N 100-xxx
10274596 | POD T1 25/100/2 | 25/80 | 100 | 2P |  | 10263370 | OVR T1-T2 1N 50-255 P TS
10274597 | POD T1 25/65/3 | 25/80 | 65 | 3P | ←→ | 10254728 | OVR T1-T2 3L 25-275s P QS
10274598 | POD T1 25/100/3 | 25/80 | 100 | 3P |  | 10254729 | OVR T1-T2 3L 25-275s P TS QS
[6 empty] | 10256294 | OVR T1-T2 3L 25-440s P QS
[6 empty] | 10256295 | OVR T1-T2 3L 25-440s P TS QS
[6 empty] | 10254720 | OVR T1-T2 3L 20-275s P QS
[6 empty] | 10254721 | OVR T1-T2 3L 20-275 Ps TS QS
[6 empty] | 10254712 | OVR T1-T2 3L 15-275s P QS
[6 empty] | 10254713 | OVR T1-T2 3L 15-275s P TS QS
[6 empty] | 10263371 | OVR T1-T2 3L 75-255 P TS
10274599 | POD T1 25/65/4 | 25/80 | 65 | 4P | ←→ | 10254730 | OVR T1-T2 3N 25-275s P QS
10274600 | POD T1 25/100/4 | 25/80 | 100 | 4P |  | 10254731 | OVR T1-T2 3N 25-275s P TS QS
[6 empty] | 10256296 | OVR T1-T2 3N 25-440s P QS
[6 empty] | 10256297 | OVR T1-T2 3N 25-440s P TS QS
[6 empty] | 10254723 | OVR T1-T2 3N 20-275s P TS QS
[6 empty] | 10254722 | OVR T1-T2 3N 20-275s P QS
[6 empty] | 10254714 | OVR T1-T2 3N 15-275s P QS
[6 empty] | 10254715 | OVR T1-T2 3N 15-275s P TS QS
[6 empty] | 10263372 | OVR T1-T2 4L 100-255 P TS
[6 empty] | 10263373 | OVR T1-T2 3N 100-255 P TS
10272103 | POD T1 12.5/65/1 | 12.5/80 | 65 | 1P | ←→ | 10225560 | OVR T1-T2 12.5-275s P QS
10272104 | POD T1 12.5/100/1 | 12.5/80 | 100 | 1P |  | 10225561 | OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS
[6 empty] | 10225562 | OVR T1-T2 12.5-440s P QS
[6 empty] | 10225563 | OVR T1-T2 12.5-440s P TS QS
[6 empty] | 10225564 | OVR T1-T2 N 50-275s P QS
[6 empty] | 10225565 | OVR T1-T2 N 50-440s P QS
10272105 | POD T1 12.5/65/2 | 12.5/80 | 65 | 2P | ←→ | 10225566 | OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS
10272106 | POD T1 12.5/100/2 | 12.5/80 | 100 | 2P |  | 10225568 | OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS
[6 empty] | 10225570 | OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS
[6 empty] | 10225572 | OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS
10272107 | POD T1 12.5/65/3 | 12.5/80 | 65 | 3P | ←→ | 10225574 | OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS
10272108 | POD T1 12.5/100/3 | 12.5/80 | 100 | 3P |  | 10225575 | OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS
[6 empty] | 10225576 | OVR T1-T2 3L 12.5-440s P QS
[6 empty] | 10225577 | OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS
10272109 | POD T1 12.5/65/4 | 12.5/80 | 65 | 4P | ←→ | 10225578 | OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS
10272110 | POD T1 12.5/100/4 | 12.5/80 | 100 | 4P |  | 10225580 | OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS
[6 empty] | 10225580 | OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS
[6 empty] | 10225582 | OVR T1-T2 3N 12.5-440s P QS
[6 empty] | 10225584 | OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS QS
[6 empty] | 10225586 | OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS
[6 empty] | 10225587 | OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS
[6 empty] | 10225588 | OVR T1-T2 4L 12.5-440s P QS

## 配置表二
POD专用后备保护装置与OVR电涌保护器对应配置表
总配电第Ⅰ级防雷保护(Ⅱ类试验8/20µs)
POD T2专用后备保护装置 | [5 empty] | OVR T2电涌保护器
物料号 | 型号 | 标称放电电流In/最大放电电流Imax(8/20µs) | 额定短路能力Icn(kA) | 极数 | 对应 | 物料号 | 型号 | 备注
10233612 | POD T2 120/65/1 | 60/120 | 65 | 1P | ←→ | 10233641 | OVR T2 120-275s P QS | POD 根据安装点预期短路电流，选择 65kA或100kA; POD 仅适用于230/400V 系统
10233613 | POD T2 120/100/1 | 60/120 | 100 | 1P |  | 10233642 | OVR T2 120-275s P TS QS
[6 empty] | 10233632 | OVR T2 120-440s P QS
[6 empty] | 10233633 | OVR T2 120-440s P TS QS
10233614 | POD T2 120/65/2 | 60/120 | 65 | 2P | ←→ |  | 2*OVR T2 120-275s P QS
10233615 | POD T2 120/100/2 | 60/120 | 100 | 2P |  |  | 2*OVR T2 120-275s P TS QS
2*OVR T2 120-440s P QS
2*OVR T2 120-440s P TS QS
10233616 | POD T2 120/65/3 | 60/120 | 65 | 3P | ←→ | 10273153 | OVR T2 3L 120-275s P QS
10233617 | POD T2 120/100/3 | 60/120 | 100 | 3P |  | 10273154 | OVR T2 3L 120-440s P QS
[6 empty] | 10273155 | OVR T2 3L 120-275s P TS QS
[6 empty] | 10273156 | OVR T2 3L 120-440s P TS QS
10233618 | POD T2 120/65/4 | 60/120 | 65 | 4P | ←→ | 10273145 | OVR T2 3N 120-275s P QS
10233619 | POD T2 120/100/4 | 60/120 | 100 |  |  | 10273146 | OVR T2 3N 120-440s P QS
[6 empty] | 10273147 | OVR T2 3N 120-275s P TS QS
[6 empty] | 10273148 | OVR T2 3N 120-440s P TS QS
[6 empty] | 10273149 | OVR T2 4L 120-275s P QS
[6 empty] | 10273150 | OVR T2 4L 120-440s P QS
[6 empty] | 10273151 | OVR T2 4L 120-275s P TS QS
[6 empty] | 10273152 | OVR T2 4L 120-440s P TS QS
10233604 | POD T2 100/65/1 | 50/100 | 65 | 1P | ←→ | 10233644 | OVR T2 100-275s P QS
10233605 | POD T2 100/100/1 |  | 100 | 1P |  | 10240171 | OVR T2 100-275s P TS QS
[6 empty] | 10233635 | OVR T2 100-440s P QS
[6 empty] | 10233636 | OVR T2 100-440s P TS QS
[6 empty] | 10240172 | OVR T2 N 100 P QS
10233606 | POD T2 100/65/2 | 50/100 | 65 | 2P | ←→ |  | 2*OVR T2 100-275s P QS
10233607 | POD T2 100/100/2 | 50/100 | 100 | 2P |  |  | 2*OVR T2 100-275s P TS QS
2*OVR T2 100-440s P QS
2*OVR T2 100-440s P TS QS
OVR T2 100-275s P QS+OVR T2 N 100 P QS
OVR T2 100-275s P TS QS+OVR T2 N 100 P QS
OVR T2 100-440s P QS+OVR T2 N 100 P QS
OVR T2 100-440s P TS QS+OVR T2 N 100 P QS
10233608 | POD T2 100/65/3 | 50/100 | 65 | 3P | ←→ | 10273141 | OVR T2 3L 100-275s P QS
10233609 | POD T2 100/100/3 | 50/100 | 100 | 3P |  | 10273142 | OVR T2 3L 100-440s P QS
[6 empty] | 10273143 | OVR T2 3L 100-275s P TS QS
[6 empty] | 10273144 | OVR T2 3L 100-440s P TS QS
10233610 | POD T2 100/65/4 | 50/100 | 65 | 4P | ←→ | 10273133 | OVR T2 3N 100-275s P QS
10233611 | POD T2 100/100/4 | 50/100 | 100 | 4P |  | 10273134 | OVR T2 3N 100-440s P QS
[6 empty] | 10273135 | OVR T2 3N 100-275s P TS QS
[6 empty] | 10273136 | OVR T2 3N 100-440s P TS QS
[6 empty] | 10273137 | OVR T2 4L 100-275s P QS
[6 empty] | 10273138 | OVR T2 4L 100-440s P QS
[6 empty] | 10273139 | OVR T2 4L 100-275s P TS QS
[6 empty] | 10273140 | OVR T2 4L 100-440s P TS QS

## 配置表三
POD专用后备保护装置与OVR电涌保护器对应配置表
分配电第Ⅱ级防雷保护(Ⅱ类试验8/20µs)
POD T2专用后备保护装置 | [5 empty] | OVR T2电涌保护器
物料号 | 型号 | 标称放电电流In/最大放电电流Imax(8/20µs) | 额定短路能力Icn(kA) | 极数 | 对应 | 物料号 | 型号 | 备注
10236773 | POD T2 80/35/1 | 40/80 | 35 | 1P | ←→ | 10225604 | OVR T2 80-275s P QS | POD 根据安装点预期短路电流，选择 35kA或50kA; POD 仅适用于230/400V 系统
10236774 | POD T2 80/50/1 | 40/80 | 50 | 1P |  | 10225605 | OVR T2 80-275s P TS QS
[6 empty] | 10225606 | OVR T2 80-440s P QS
[6 empty] | 10225607 | OVR T2 80-440s P TS QS
[6 empty] | 10225608 | OVR T2 N 80-275s P QS
[6 empty] | 10231749 | OVR T2 N 80-350 P QS
[6 empty] | 10225609 | OVR T2 N 80-440s P QS
10236775 | POD T2 80/35/2 | 40/80 | 35 | 2P | ←→ | 10225621 | OVR T2 1N 80-275s P QS
10236776 | POD T2 80/50/2 | 40/80 | 50 | 2P |  | 10225622 | OVR T2 1N 80-275s P TS QS
10236777 | POD T2 80/35/3 | 40/80 | 35 | 3P | ←→ | 10225633 | OVR T2 3L 80-275s P QS
10236778 | POD T2 80/50/3 | 40/80 | 50 | 3P |  | 10225634 | OVR T2 3L 80-275s P TS QS
[6 empty] | 10225635 | OVR T2 3L 80-440s P QS
[6 empty] | 10225636 | OVR T2 3L 80-440s P TS QS
10236779 | POD T2 80/35/4 | 40/80 | 35 | 4P | ←→ | 10225644 | OVR T2 4L 80-275s P QS
10236780 | POD T2 80/50/4 | 40/80 | 50 | 4P |  | 10230645 | OVR T2 4L 80-275s P TS QS
[6 empty] | 10230646 | OVR T2 4L 80-440s P QS
[6 empty] | 10230647 | OVR T2 4L 80-440s P TS QS
[6 empty] | 10230665 | OVR T2 3N 80-275s P QS
[6 empty] | 10230667 | OVR T2 3N 80-275s P TS QS
[6 empty] | 10230669 | OVR T2 3N 80-440s P QS
[6 empty] | 10230670 | OVR T2 3N 80-440s P TS QS
10236765 | POD T2 40/35/1 | 20/40 | 35 | 1P | ←→ | 10231772 | OVR T2 40-150 P QS
10236766 | POD T2 40/50/1 |  | 50 | 1P |  | 10231773 | OVR T2 40-150 P TS QS
[6 empty] | 10225594 | OVR T2 40-275 P QS
[6 empty] | 10225595 | OVR T2 40-275 P TS QS
[6 empty] | 10231747 | OVR T2 40-350 P QS
[6 empty] | 10225598 | OVR T2 40-350 P TS QS
[6 empty] | 10225599 | OVR T2 40-440 P QS
[6 empty] | 10225600 | OVR T2 40-440 P TS QS
10236767 | POD T2 40/35/2 | 20/40 | 35 | 2P | ←→ | 10225610 | OVR T2 1N 40-275 P QS
10236768 | POD T2 40/50/2 | 20/40 | 50 | 2P |  | 10225612 | OVR T2 1N 40-275 P TS QS
[6 empty] | 10225617 | OVR T2 1N 40-350 P QS
[6 empty] | 10225619 | OVR T2 1N 40-350 P TS QS
[6 empty] | 10231750 | OVR T2 1N 40-440 P QS
[6 empty] | 10231751 | OVR T2 1N 40-440 P TS QS
10236769 | POD T2 40/35/3 | 20/40 | 35 | 3P | ←→ | 10225624 | OVR T2 3L 40-275 P QS
10236770 | POD T2 40/50/3 | 20/40 | 50 | 3P |  | 10225625 | OVR T2 3L 40-275 P TS QS
[6 empty] | 10225628 | OVR T2 3L 40-350 P QS
[6 empty] | 10225629 | OVR T2 3L 40-350 P TS QS
[6 empty] | 10225630 | OVR T2 3L 40-440 P QS
[6 empty] | 10225631 | OVR T2 3L 40-440 P TS QS
[6 empty] | 10231752 | OVR T2 3L 40-600 P QS
[6 empty] | 10225632 | OVR T2 3L 40-600 P TS QS
10236771 | POD T2 40/35/4 | 20/40 | 35 | 4P | ←→ | 10225637 | OVR T2 4L 40-275 P QS
10236772 | POD T2 40/50/4 | 20/40 | 50 | 4P |  | 10225638 | OVR T2 4L 40-275 P TS QS
[6 empty] | 10225641 | OVR T2 4L 40-440 P QS
[6 empty] | 10225642 | OVR T2 4L 40-440 P TS QS
[6 empty] | 10231753 | OVR T2 4L 40-600 P QS
[6 empty] | 10225643 | OVR T2 4L 40-600 P TS QS
[6 empty] | 10230648 | OVR T2 3N 40-275 P QS
[6 empty] | 10230650 | OVR T2 3N 40-275 P TS QS
[6 empty] | 10230656 | OVR T2 3N 40-350 P QS
[6 empty] | 10230658 | OVR T2 3N 40-350 P TS QS
[6 empty] | 10231754 | OVR T2 3N 40-385 P QS
[6 empty] | 10231755 | OVR T2 3N 40-385 P TS QS
[6 empty] | 10230660 | OVR T2 3N 40-440 P QS
[6 empty] | 10230662 | OVR T2 3N 40-440 P TS QS
[6 empty] | 10231761 | OVR SC N3 40-385 P QS
[6 empty] | 10231762 | OVR SC N3 40-385 P TS QS
[6 empty] | 10231763 | OVR SC N3 40-440 P QS
[6 empty] | 10231764 | OVR SC N3 40-440 P TS QS
[6 empty] | 10231759 | OVR T2 3N Telecom QS

## 配置表四
POD专用后备保护装置与OVR电涌保护器对应配置表
终端配电第Ⅲ或Ⅱ级防雷保护(Ⅱ类试验8/20µs)
POD T2专用后备保护装置 | [5 empty] | OVR T2-T3电涌保护器
物料号 | 型号 | 标称放电电流In/最大放电电流Imax(8/20µs) | 额定短路能力Icn(kA) | 极数 | 对应 | 物料号 | 型号 | 备注
10236757 | POD T2 20/15/1 | In=10/Imax=20 | 15 | 1P | ←→ | 10230692 | OVR T2-T3 20-275 P QS | POD 根据安装点预期短路电流，选择 15kA或25kA; POD 仅适用于230/400V 系统
10236758 | POD T2 20/25/1 | In=10/Imax=20 | 25 | 1P |  | 10230693 | OVR T2-T3 20-275 P TS QS
[6 empty] | 10230694 | OVR T2-T3 20-440 P QS
[6 empty] | 10230695 | OVR T2-T3 20-440 P TS QS
[6 empty] | 10230696 | OVR T2-T3 N 80-275 P QS
[6 empty] | 10230697 | OVR T2-T3 N 80-440 P QS
10236759 | POD T2 20/15/2 | In=10/Imax=20 | 15 | 2P | ←→ | 10230698 | OVR T2-T3 1N 20-275 P QS
10236760 | POD T2 20/25/2 | In=10/Imax=20 | 25 | 2P |  | 10230700 | OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS
10236761 | POD T2 20/15/3 | In=10/Imax=20 | 15 | 3P | ←→ | 10230702 | OVR T2-T3 3L 20-275 P QS
10236762 | POD T2 20/25/3 | In=10/Imax=20 | 25 | 3P |  | 10230703 | OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS
10236763 | POD T2 20/15/4 | In=10/Imax=20 | 15 | 4P | ←→ | 10230704 | OVR T2-T3 3N 20-275 P QS
10236764 | POD T2 20/25/4 | In=10/Imax=20 | 25 | 4P |  | 10230706 | OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS
[6 empty] | 10230708 | OVR T2-T3 3N 20-440 P QS
[6 empty] | 10231765 | OVR T2-T3 3N 20-440 P TS QS
[6 empty] | 10271223 | OVR T2-T3 4L 20-275 P QS
[6 empty] | 10271222 | OVR T2-T3 4L 20-275 P TS QS
[6 empty] | 10271221 | OVR T2-T3 4L 20-440 P QS
[6 empty] | 10271220 | OVR T2-T3 4L 20-440 P TS QS